| Опросный лист. Трансформаторы преобразовательные Заполняется заказчиком |
| --- |
| № п/п | Параметры | Выбрать, задать |
| 1 | Вид изделия: |  |
|  | Трансформатор |  |
|  | Трансформаторный агрегат: |  |
|  | Трансформатор со встроенным регулиров. автотрансформатором |  |
|  | Трансформатор со встроенным вольтодобавочным трансформатором. |  |
| Другое: |  |  |
|  | Комплектный агрегат: |  |
|  | Преобразовательный трансформатор с выпрямителем и другое электрооборудование (ПИТ) |  |
| Другое: |  |  |
| 2 | Число фаз |  |
| 3 | Частота сети, Гц |  |
| 4 | Схема выпрямления |  |
|  | - мостовая схема |  |
|  | - нулевая схема с уравнительным реактором |  |
|  | - кольцевая схема |  |
| 5 | Фазность выпрямления |  |
| 6 | Число преобразователей (n) |  |
| 7 | Соединение преобразователей: |  |
|  | параллельное |  |
|  | последовательное |  |
|  | гальванически не соединены |  |
| Другое: |  |  |
| 8 | Выпрямленный ток, А (n*Id) |  |
| Другое: | гальванически не соединены, А: Id1, Id2,….,Idn |  |
| 9 | Выпрямленное напряжение, В (n*Ud) |  |
| Другое: | гальванически не соединены, В: Ud1, Ud2,…, Udn |  |
| 10 | Испытательные напряжения трансформатора пром. частоты, кВ: |  |
|  | По ГОСТ 16 772 |  |
|  | По МЭК |  |
| 11 | Схема и группа соединения обмоток |  |
| 12 | Междуфазное напряжение обмотки СО, кВ |  |
|  | Междуфазное напряжение обмотки ВО, кВ |  |
| 13 | Диапазон регулирования РПН (от…..до), В |  |
|  | Максимальный размер ступени, % |  |
| 14 | Диапазон регулирования ПБВ (+-кол.ступ* величина ступ. ) |  |
| 15 | Напряжение короткого замыкания, % |  |
|  | Uсквозное= | Uкоммутации= | Uрасщепления= |  |
| 16 | Охлаждающая среда: |  |
|  | Масло |  |
|  | Воздух |  |
|  | Негорючая жидкость |  |
|  | Смесь негорючей жидкости с маслом |  |
| 17 | Исполнение трансформатора |  |
|  | С расширителем |  |
|  | Герметичный |  |
| 18 | Климатическое исполнение |  |
|  | Умеренный климат (У) |  |
|  | Умеренный и холодный (УХЛ) |  |
|  | Тропический (Т) |  |
|  | Морской (М) |  |
|  | Тропический (О) |  |
| Другое: |  |  |
| 19 | Размещение трансформатора |  |
|  | Открытый воздух |  |
|  | Под навесом или в помещениях, с доступом наружного воздуха |  |
|  | В закрытом помещении с естественной циркуляцией воздуха |  |
|  | В закрытом помещении с искусственно регулируемыми климат. услов. |  |
|  | В закрытом помещении с повышенной влажностью |  |
| 20 | Назначение трансформатора |  |
|  | Для электролиза |  |
|  | Для электроприводов постоянного тока |  |
|  | Для электрифицированного транспорта (Ж.Д., метро, другое) |  |
|  | Для возбуждения синхронных машин |  |
|  | Для экскаваторов |  |
|  | Для гальваники |  |
|  | Для буровых установок |  |
|  | Для печей постоянного тока |  |
|  | Для комплектных подстанций |  |
|  | Для атомных станций ( на быстрых нейтронах, другое) |  |
| Другое: |  |  |
| 21 | Специальные характеристики |  |
|  | Импульсный режим работы |  |
|  | Стойкий к внешним механическим воздействиям |  |
|  | Для условий высокогорья, выше 1000 м над уровнем моря |  |
| Другое: |  |  |
| 22 | Конструктивные данные трансформатора: |  |
|  | Напряжение двигателей дутья (380 В, 220 В) |  |
|  | Напряжение и род тока сети сигнализации -перем.220 В, другое.. |  |
|  | Катки (с ребордой, гладкие) |  |
|  | Ширина колеи, мм (продольная/поперечная) |  |
|  | Способ подсоединения стороны ВН: (кабельное, шкафное) |  |
|  | Располож. вводов: (на узкой стороне, на широкой, на крышке) |  |
|  | По расположению вводов к табл. тех. данных: (левые, правые) |  |
|  | Наличие контроля температур (да, нет) |  |
|  | Наличие ограничителей напряжения (да, нет) |  |
| 23 | Дополнительные требования: |  |
|  | К трансформатору: |  |
|  | Мощность сети короткого замыкания, МВА |  |
|  | Наличие трансформаторов тока |  |
|  | К устройству РПН |  |
|  | К устройству ПБВ |  |